2021 четверг 1 апреля № 9 (303)

Информационный  вестник Собрания представителей сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский  Самарской области

| Учрежден решением № 134 от 25.02.2010 г. Собрания представителей сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области |
| --- |
| Администрация сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2021г. № 15-п ул. Вокзальная, д. 20, ж/д ст. Шентала, Шенталинский район, Самарская область, 446910 тел.: (84652) 2-17-57; тел./факс: (84652)2-19-57; e-mail: ASPshentala@yandex.ru |  |

Об утверждении паспорта пожарной

безопасности  населенного     пункта,

подверженного угрозе лесных пожаров

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 18 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ и в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить паспорт пожарной безопасности  сельского поселения Шентала по поселку Северный.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Шентала», разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Шентала.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения Шентала

муниципального района Шенталинский

Самарской области                                                                         В.И.Миханьков

« УТВЕРЖДАЮ »

Глава сельского поселения Шентала

___________________  В.И.Миханьков

«31»  марта  2021г.

Паспорт

пожарной безопасности населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

| Наименование населённого пункта | посеялок Северный |
| --- | --- |
| Наименование сельского поселения | Шентала |
| Наименование муниципального района | Шенталинский |
| Наименование субъекта Р.Ф. | Самарская область |

Краткое описание населённого пункта

| №п/п | Характеристика населённого пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населённого пункта, кв.км. | 2,8 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения | 17 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 17 |
| 4 | Общая протяжённость участка границы н.п. с лесным участком | 4,0 км. |
| 5 | Общая площадь лесов, расположенных на землях н.п. , га. |  |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | отсутствует |
| 7 | Расчётное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удалённой точки населённого пункта, граничащей с лесным участком, мин. | от 16 мин |

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожара в населённом пункте

| Наимено-вание под-разделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстоя-ние до н.п. км. | Время прибытия к месту вызова, мин. | Техника в расчё- те ( вид / кол-во ) | Техника в резер-ве ( вид / кол-во ) | Численность л/с (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в кара-уле |
| Подразделения пожарной охраны, дислацированные на территории населённого пункта |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |
| ПСЧ № 131 ППС Самарской области | ППС Самарской области | 8 км. | 16 мин. | УРАЛ АЦ-6,0-40(5557) 9АВР АЦ-6,0-40(5557) 4344 В9 2 ед. | АЦ-30-40(4334) 3ВР АЦ-40-131-5А 2 ед. | 28 | 7 |

Показатели и критерии готовности населённого пункта к климатическому сроку начала пожароопасного сезона

| №п/п | Показатель готовности | Критерий готовности ( имеется / отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населённого пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о ЧС | имеется |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | имеется |
| 6 | Естественные и искусственные водоёмы, использованные для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | имеются |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пруды и т.п.) отвечающие требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населённого пункта | имеются |
| 8 | Подъезды по дорогам с твёрдым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | имеется |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для пожаротушения | имеется |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | не предусмотрен противопожарный водопровод |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | имеется |
| 12 | Исправное наружное освещение в тёмное время суток территории населённого пункта | имеется |
| 13 | Добровольное пожарное формирование | не предусмотрено, существует противопожарная служба ПСЧ-131 |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты, багры и т.п.) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | имеется |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | имеется |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населённого пункта | имеется |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется |

Вывод о готовности   посёлка Северный к пожароопасному сезону

ГОТОВ  к летнему пожароопасному сезону

Номер телефона для сообщений в целях предотвращения террористической и экстремистской деятельности 8 (84652) 2-17-57

Соучредители: 1.Администрация сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области; (446910, Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Вокзальная, 20); 2.Собрание представителей сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области (446910, Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Вокзальная, 20). Напечатано в АСП Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области.446910, Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Вокзальная, 20. Тираж 100 экземпляров. Бесплатно. Ответственный за выпуск газеты - глава сельского поселения В.И. Миханьков, ответственный за набор – заместитель главы сельского поселения – Анкин П.В.. Тел. главы АСП Шентала: 2-16-57, ведущий специалист – 2-17-57 Периодичность выпуска газеты «Вестник поселения Шентала»- не реже одного раза в месяц